Załącznik Nr 3 do SIWZ

KOSZTORYS   OFERTOWY

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich”

| Lp. | Opis elementu do wykonania | J.m. | Ilość jednostek | Cena za jednostkę | Wartość w zł.- ( 4 x 5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Roboty ziemne i drogowe |
| 1. | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowawczymi na odległość do 1 km. | m3 | 564,66 |  |  |
| 2. | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębok. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) – 10 % wykopu. | m3 | 62,74 |  |  |
| 3. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębok. do 1,5 m, szer. 0,8-1,5 m. | m3 | 62,74 |  |  |
| 4. | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. | m3 | 410,86 |  |  |
| 5. | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt. kat. III. | m3 | 153,80 |  |  |
| 6. | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi – za każdy nast. 1 km Krotność = 4. | m3 | 153,80 |  |  |
| 7. | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3,0 m wypraskami w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór. (szer. do 1 m). | m2 | 940,00 |  |  |
| 8. | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm. | godz. | 120,00 |  |  |
| 9. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm. | m2 | 202,50 |  |  |
| 10. | Przestawienie krawężników betonowych wystających 20 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 140,00 |  |  |
| 11. | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m2 | 205,00 |  |  |
| 12. | Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. | m2 | 205,00 |  |  |
| II | Roboty montażowe |
| 13. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm. | m | 220,00 |  |  |
| 14. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm. | m | 132,00 |  |  |
| 15. | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. | m | 9,00 |  |  |
| 16. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m. | stud. | 9,00 |  |  |
| 17. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu. | szt. | 5,00 |  |  |
| 18. | Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm. | m2 | 325,00 |  |  |
| 19. | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm. | m | 361,00 |  |  |
| 20. | Wykonanie otuliny betonowej kanałów – beton w pachwinach kanałów. | m3 | 0,75 |  |  |
| 21. | Remont cząstkowy obrukowania skarp rowów i stożków z kostki kamiennej o wysokości 16 cm. | m2 | 11,00 |  |  |
| R A Z E M : |  |

Razem ………………………………………………..

Podatek VAT …………………………………………

Koszt ogółem ………………………………………...

słownie: …………………………………………………………………………………………

………………….dn…………………….					    …………………………………………..

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy