URZĄD GMINY OLSZANKA

49- 332 Olszanka 16

tel/fax 77 412 96 83

www.olszanka.pl

e-mail: ug@olszanka.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: IRiOŚ.271.3.2012                                                   Olszanka, dnia 03.08.2012 r.

Zamawiający:

Gmina Olszanka

Olszanka 16

49-332 Olszanka

tel. (077) 412-96-83

fax (077) 412-96-83

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY  z dnia 01.08.2012 r.

(data wpływu do siedziby Zamawiającego: 02.08.2012 r.)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn.: 
„ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Jankowicach Wielkich”.

Zamawiający – Gmina Olszanka – działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), odpowiada na zapytanie, które wpłynęło do siedziby Zamawiającego w dniu 02.08.2012r., dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Treść zapytania:

„W kosztorysie ofertowym w poz. 13, 14, 15 oraz w części rysunkowej wskazane jest wykonanie kanałów z rur PCV, natomiast w opisie technicznym w pkt. 6.0 Sieć kanalizacji deszczowej wskazano wykonanie sieci śr. 400 i 300 z rur dwuściennych ze ścianką zewnętrzną karbowaną a rury śr. 200 jako gładkie z PCV. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy do budowy kanałów deszczowych śr. 400 i 300 można użyć rur dwuściennych ze ścianką zewnętrzną karbowaną wykonanych z PP (kl. SN8) – rury powszechnie stosowane do budowy kanalizacji deszczowej. czy też Zamawiający doprecyzuje jakie dokładnie rury mają być użyte do budowy kanałów śr. 400 i 300 (PCV czy PP, gładkie czy karbowane, jeśli PCV to lite czy spienione)?”

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie:

Obowiązuje pkt. 6.0 opisu technicznego w projekcie budowlanym.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i stanowią integralną część SIWZ.

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska